АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2024		                                                                                                 № 192

пгт Богородское

Об установлении нормативов состава сточных вод, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения пгт. Богородское

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, решением Министерства охраны окружающей среды Кировской области от 24.08.2022 № 17-Р «О предоставлении водного объекта в пользование», принимая во внимание Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.10.2016 № АС-09-00-36/22354 «О ведении государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» администрация   муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить нормативы состава сточных вод, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения пгт. Богородское согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.gosuslugi.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Богородского

муниципального округа          А.С. Соболева

Приложение

Утверждены

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 29.05.2024       № 192

Нормативы состава сточных вод, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения пгт. Богородское

| Показатели | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод |
| --- | --- | --- |
| Реакция среды (рН) | ед. | 6,5-8,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,43 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| ХПК | мг/дм3 | 500 |
| Ион аммония | мг/дм3 | 25 |
| Фосфаты по фосфору | мг/дм3 | 12 |
| СПАВ анионные | мг/дм3 | 0,27 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 195,75 |
| Хлориды | мг/дм3 | 605,39 |
| Железо | мг/дм3 | 0,27 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1171,22 |

Примечания:

- Нормативы состава сточных вод разработаны в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

- Основаниями для установления или корректировки нормативов состава сточных вод являются установление (расчет, представление), корректировка (перерасчет) нормативов допустимых сбросов или установление (корректировка) технологических нормативов для объектов централизованных систем водоотведения организации, осуществляющей водоотведение (прилагается).

- Основанием для корректировки нормативов состава сточных вод по отдельным загрязняющим веществам является также изменение показателя эффективности удаления соответствующего загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение, по итогам 12 календарных месяцев подряд более чем на 10 процентов по сравнению с ранее определенным значением такого показателя.